## Sheet1
	Umidade					Temperatura					Pressão					Gás
Item	Acc	Unidade	Res	Unidade	Ran		Unidade	Acc	Unidade	Res	Unidade	Ran		Unidade	Acc	Unidade	Res	Unidade	Ran		Unidade	Possui?
BME280	+-3	%RH	0.008	%RH	Min	0	%RH	+-0.5	ºC	0.01	ºC	Min	-40	ºC	+-1.7	hPa	0.008	hPa	Min	300	hPa	Não
				Max	100	%RH					Max	85	ºC					Max	1100	hPa
BME680	+-3	%RH	0.008	%RH	Min	0	%RH	+-1.0	ºC	0.01	ºC	Min	-40	ºC	+-0.12	hPa	0.18	Pa	Min	300	hPa	Sim
				Max	100	%RH					Max	85	ºC					Max	1100	hPa
SHT40	+-1.8	%RH	0.01	%RH	Min	10	%RH	+-0.2	ºC	0.01	ºC	Min	0	ºC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Min	N.A.	N.A.	Não
				Max	90	%RH					Max	65	ºC					Max	N.A.	N.A.
SHT41	+-1.8	%RH	0.01	%RH	Min	10	%RH	+-0.2	ºC	0.01	ºC	Min	0	ºC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Min	N.A.	N.A.	Sim
				Max	90	%RH					Max	65	ºC					Max	N.A.	N.A.
SHT43	+-1.8	%RH	0.01	%RH	Min	10	%RH	+-0.2	ºC	0.01	ºC	Min	0	ºC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Min	N.A.	N.A.	Não
				Max	90	%RH					Max	65	ºC					Max	N.A.	N.A.
SHT45	+-1	%RH	0.01	%RH	Min	10	%RH	+-0.1	ºC	0.01	ºC	Min	0	ºC	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Min	N.A.	N.A.	Sim
				Max	90	%RH					Max	60	ºC					Max	N.A.	N.A.